HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016

pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

| EMITENT | GUVERNUL |
| --- | --- |

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016

Data intrării în vigoare 16-08-2016

Formă consolidată valabilă la data 03-10-2022

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-09-2022 până la data de 03-10-2022

Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 571 din 10 august 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 628 din 16 august 2016, la data de 03 Octombrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) şi art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1)Se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 1.

(2)Se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

Articolul 2

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 1, nu se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a)construcţiile speciale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire;

b)construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare;

c)clădirile sau spaţiile destinate fabricării, reparării şi modernizării produselor de tehnică militară;

d)complexul «Palat Cotroceni», imobilul «Palatul Parlamentului» şi complexul «Palatul Victoria»;

e)imobilele ce constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat».

(2) Activităţile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autorităţile care gestionează domeniile/construcţiile respective, potrivit reglementărilor specifice.

La data de 30-09-2022 Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

Articolul 3

Documentaţiile privind securitatea la incendiu a construcţiilor, elaborate şi/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data elaborării acestora.

Articolul 3^1

Expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificaţia prevăzută în:

a)reglementările tehnice de proiectare privind cerinţa de securitate la incendiu pentru expresiile: «clădire înaltă şi foarte înaltă», «clădire cu funcţiuni mixte», «încăperi cu aglomerări de persoane», «sală aglomerată», «clădire pentru comerţ» şi «construcţie închisă»;

b)Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «educaţie timpurie şi învăţământ primar», «învăţământ secundar, terţiar nonuniversitar sau universitar»;

c)Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «formare profesională a adulţilor»;

d)Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «centre rezidenţiale», «centre de zi», «centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială»; «centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil»; «centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei domestice»; «centre de zi pentru copii - copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi»; «centre de zi pentru familie cu copii»;

e)anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «construcţii speciale».

La data de 30-09-2022 Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

Articolul 3^2

Modul de calcul al ariei desfăşurate aferente unei anumite funcţiuni dintr-o construcţie cu funcţiuni mixte se stabileşte prin normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, aprobate potrivit art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 30-09-2022 Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

Articolul 4

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 5

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei,

comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 571.

Anexa nr. 1

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun

avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu

I. Clădiri:

a)abrogată;

La data de 30-09-2022 Litera a) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

b)definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;

c)abrogată;

La data de 30-09-2022 Litera c) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

d)de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

e)pentru sedii ale instituţiilor publice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

La data de 30-09-2022 Litera e) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

f)pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor, capelelor şi trapezelor unităţilor de cult;

La data de 30-09-2022 Litera f) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

g)agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

h)de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

i)cu funcţiuni mixte, având aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.000 mp, dacă spaţiile care intră în alcătuire au caracteristici privind funcţiunea, suprafaţa şi numărul de locuri care nu se încadrează în celelalte categorii stabilite prin prezenta hotărâre.

La data de 30-09-2022 Punctul I. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

II. Clădire monofuncţională sau spaţiu amenajat în clădire cu funcţiuni mixte, având destinaţia de:

La data de 30-09-2022 Partea introductivă a punctului II. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

a)comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

b)abrogată;

La data de 30-09-2022 Litera b) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

c)birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d)îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e)învăţământ secundar, terţiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulţilor cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp, inclusiv spaţiile de cazare aferente;

La data de 30-09-2022 Litera e) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

e^1)educaţie timpurie şi învăţământ primar, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învăţământ precizate la lit. e);

La data de 30-09-2022 Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

e^2)centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială; centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil; centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei domestice; centre de zi pentru copii - copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi; centre de zi pentru familie cu copii, cu suprafaţa desfăşurată mai mare sau egală cu 175 mp;

La data de 30-09-2022 Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

e^3)centrele rezidenţiale şi centre de zi prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor din domeniul protecţiei drepturilor copiilor şi ale victimelor violenţei în familie şi care nu se încadrează la lit. e), lit. e^1) sau lit. d), cu suprafaţa desfăşurată mai mare sau egală cu 175 mp;

La data de 30-09-2022 Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

f)gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

f^1)spaţii comerciale din staţiile de metrou;

La data de 30-09-2022 Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

g)cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h)parcaj, cu peste 10 autoturisme;

i)centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;

j)primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

La data de 30-09-2022 Litera j) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

k)producţie şi/sau depozitare, închise, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

La data de 30-09-2022 Litera k) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

III. Clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane având aria desfăşurată mai mare sau egală cu 100 mp, amenajate la subsolul, demisolul, în podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile

La data de 30-09-2022 Punctul III. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

a)staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;

b)staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spaţii publice;

La data de 30-09-2022 Litera b) din Punctul IV. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

c)alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

d)instalaţii cu rol de protecţie la incendiu la clădiri existente, care sunt autorizate pentru cerinţa de securitate la incendiu şi intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

La data de 30-09-2022 Litera d) din Punctul IV. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber

VI. Încăperi sau grupuri de încăperi, încadrate ca săli aglomerate şi căile de evacuare aferente, indiferent de aria construită ori destinaţie.

La data de 30-09-2022 Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

Anexa nr. 2

Categoriile de construcţii şi amenajări care se

supun autorizării privind securitatea la incendiu

I. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

a)sisteme publice pentru distribuţia gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepţia celor aferente staţiilor mixte de distribuţie a carburanţilor la autovehicule;

La data de 30-09-2022 Litera a) din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

b)staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spaţii publice;

La data de 30-09-2022 Litera b) din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

c)alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

d)puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;

e)alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber:

a)pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune;

b)având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp.

La data de 30-09-2022 Punctul II. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022

-----